# EMC检验受理要求（电动轮椅车）

- 送检样品的组成

送检样品应包括：

1.被检样品；

2.被检样品正常工作时，或进入运行模式时所需的附件、装置或软件（如适用）。

二、送检应提交的材料

1.填写表1～表5和图1（加盖公章）。

表2、表3和图1的填写可参见《送检资料举例说明》。

2.使用说明书和技术说明书，如果使用说明书和技术说明书合并，则只须提供一份。

（使用说明书中须包括YY0505-2012中6.8.2.201的内容或YY9706.102-2021中5.2.1以及GB/T18029.21中14的内容，技术说明书须包括YY0505-2012中6.8.3.201的内容或YY9706.102-2021中5.2.2的内容。）

3.产品技术要求或产品技术资料。

4.样品和材料真实有效性声明书。

另外：如检测中需要，请提供下列资料：

1.EMC关键元器件认证证书或证明材料；

2.电路原理图；

3.结构图。

  - 表1 样品描述

| 样品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号／批号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源 | - 交流电源 输入电压： |  | 频率： |  |  | 额定输入功率或电流： |  |  |  |  |
|  | □单相 |  | □L+N+PE |  |  | □L+N |  |  |  |  |
|  | □三相 |  | □L1+L2+L3+N+PE |  |  | □L1+L2+L3+N |  |  | □L1+L2+L3+PE |  |
|  | □内部电源 |  | 电池类型： |  |  | 供电电压： |  |  |  |  |
|  | □直流电源 |  | 供电电压： |  |  | 额定输入功率或电流： |  |  |  |  |
| 台式设备 | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 落地式设备 | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 永久性安装设备 | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生命支持设备 | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最高内部频率Fx | □ □未知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无线电功能 | □无 □有 全部配置：□蓝牙□WIFI □4G □ 选择的配置： 选择的理由： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品尺寸 （长×宽×高） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品信息（GB/T 18029.21-2012中7.1.1设置） | 最大前进速度 | 最大倒车速度 |  | 最大灵敏度 | 最大加速度 |  | 最大减速度 | 最大制动距离 |  | 最小时间延迟 |
| 样品描述 | a) 结构组成： b）原理、用途： c）主要特征参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品分类 | □1组A类 □1组B类 □2组A类 □2组B类 （注：请选择一项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电池充电器 | 生产商名称： 生产商地址： 型号： 序列号/批号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2 样品的构成

| 序号 | 部件名称 | 型号/版本号 | 序列号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：在备注栏填写：EUT或AE，EUT表示被测样品，AE表示辅助设备。

图1  样品连接图

注：可以表达受检样品正常工作时连接状态的示意图，如部件之间的电气连接示意图。

表3 样品电缆信息

| 序号 | 名称 | 电缆长度（m） | 是否屏蔽 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（注：1. 电缆包括产品外部连接线（电源线、适配器电缆、各端口连接导线、各接线端子导线等）、产品部件间的连接线和患者导联线。

2. 电缆长度建议保留到小数点后1位。

3. 在备注栏填写：EUT或AE，EUT表示被测样品，AE表示辅助设备。）

表4 样品的运行模式

| 模式编号 | 模式名称 | 模式描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

表5  样品的EMC关键元器件清单

| 序号 | 名称 | 制造商 | 型号规格 | 技术参数 | 认证标准 | 证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源插头 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电源线 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电源连接器 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电源线组件 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 器具输入插座 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 器具耦合器 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | X电容 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Y电容 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 电感 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 滤波器 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 开关 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 过流释放器 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 熔断器 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 熔断器座 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 电容器 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 开关电源 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 电源适配器 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 变压器 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 热保护装置 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 网电源部分电路板 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 电机 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 内部布线 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 隔离器件 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 压力容器或受压部件 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 过压安全装置 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 防火外壳 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 绝缘线(防火外壳内) |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 连接器 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 印制电路板 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 绝缘材料 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | PTC |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 电池 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 阴极射线管 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 多位插座 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ME系统中的非ME设备 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 信号线 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 显示器 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 瞬变干扰吸收器件（气体放电管、压敏电阻、瞬变电压吸收二极管等） |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 继电器 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | UPS系统 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 电子稳压器 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 变频器 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 控制板 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 主电路板 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | I/O卡 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | IC芯片 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 铁氧体抗干扰磁芯（磁环、磁珠） |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 可控硅 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 发热丝（盘、管） |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 机箱 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 电抗器 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 屏蔽显示窗 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 屏蔽衬垫 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 其他 |  |  |  |  |  |  |

声   明　书

国家食品药品监督局杭州医疗器械质量监督检验中心

浙 江 省 医 疗 器 械 检 验 研 究 院：

委托方提交的被检产品型号为：

名称为：                                的样机及部件、文字材料全部真实有效，文字材料的描述与实物一致。若有任何不一致，委托方将承担法律责任。特此声明。

委托方签章

年   月   日