声   明　书

国家食品药品监督局杭州医疗器械质量监督检验中心

浙  江  省  医  疗  器  械  检  验  研  究  院：

委托方提交的被检产品型号为：                             ,

名称为：                                 的样机及部件、文字材料全部真实有效，文字材料的描述与实物一致。若有任何不一致，委托方将承担法律责任。特此声明。

委托方签章

年   月   日

医疗器械软件送样要求

为更好的开展医疗器械软件测试工作，请在办理业务时受理时必 须提交如下内容：

1、 样品（存储介质）

2、 技术要求

3、 说明书

4、 原理、用途

5、 软件功能列表，见附件 1

6、 软件测试用例，见附件 2

7、 用户文档内容确认表，见附件 3

注：

1、软件功能列表中的内容为软件的测试内容

2、若对电脑配置有特别要求或需相关硬件配合检测，应在受理时 一并提供相关硬件

3、若检测需要特定或指定的数据，应提供测试数据

4、填写内容错误可能导致相关项目不合格，请认真完整填写。

# 软件产品功能列表

| 产品名称 |  |  |  |  | 版本号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软件功能项目 |  |  |  |  | 功能说明 |  | 序号 |
| 一级功能 |  | 二级功能 |  | 三级功能 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1-1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1-2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1-3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1-4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1-5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1-6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1-7 |

注：1、每个软件模块一份表单。

2、软件功能项目列表需列出与测试相关的所有功能（包括各级子功能）。

3、功能说明栏目应填写：功能项目概述、边界值规定（数据有效性）、安 全说明等信息。

4、功能列表上所列出来的功能必须是可以实现或演示的。

5、功能名称与软件、文档保持一致。

6、软件功能项目列表根据需要列出（可增加或删减子功能列）。

7、各软件模块在本表中的序号不应重复。

8、本表需企业盖章。

# 软件测试用例

| 模块名称 |  |  | 子模块名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预置条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 终止条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估准则 |  |  |  |  |  |  |  |
| 用例编号 | 用例名称 | 操作步骤 | 预期结果 |  | 测试 结果 | 缺陷 编号 | 备注 |
| 1-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-10 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、 在测试用例的备注栏中标明对应功能列表的序号。

2、 每个软件模块一份表单。

3、 各软件模块在本表中的用例编号不应重复。

# 用户文档内容确认表

| 项目名称 | GB/T25000.51-2016 标准要求 | 适用 情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标识和标示 | 5.1.3.1 产品说明应显示唯一的标识。 | □ |  |
|  | 5.1.3.2 RUSP 应以其产品标识指称。 | □ |  |
|  | 5.1.3.3 产品说明应包含供方和（当适用时）供 | □ |  |
|  | 货商、电子商务供货商或零售商的名称和邮政或 |  |  |
|  | 网络地址。 |  |  |
|  | 5.1.3.4 产品说明应标识该软件能完成的预期的 工作任务和服务。 | □ |  |
|  | 5.1.3.5 当供方想要声称符合有影响到该 RUSP 的 | □ |  |
|  | 法律或行政机构规定的文件时，则产品说明应标 |  |  |
|  | 识出这些需求文档。 |  |  |
|  | 5.1.3.6 产品说明应陈述是否对运行 RUSP 提供支 持。 | □ |  |
|  | 5.1.3.7 产品说明应陈述是否提供维护。如果提供 维护，则产品说明应陈述所提供的维护服务。 | □ |  |
| 产品质量 | 5.1.5.2 产品说明应提供该产品中最终用户可调 用的功能的概述。 | □ |  |
|  | 5.1.5.3 产品说明应描述用户可能遭遇关键缺陷 的所有功能。 | □ |  |
|  | 5.1.5.4 产品说明应给出用户可能碰到的所有已 知的限制。 | □ |  |
| —功能性 |  |  |  |
| 续 |  |  |  |
|  | 5.1.5.5 当有软件组件的选项和版本时，应无歧 义地予以指明。 | □ |  |
|  | 5.1.5.6 当提供对软件的未授权访问（不管是无 | □ |  |
|  | 意的还是故意的）的预防措施时，则产品说明应 |  |  |
|  | 包含这种信息。 |  |  |
| 产品质量 | 5.1.6.2 所有已知的影响性能效率的条件都应说 明。 | □ |  |
| —性能效率 |  |  |  |
|  | 5.1.6.3 产品说明中应描述系统的容量，尤其与 计算机系统相关的容量。 | □ |  |
| 产品质量 —兼容性 | 5.1.7.2 产品说明应以适当的引用文档指明 RUSP 在何处依赖于特定软件和（或）硬件。 | □ |  |

| 项目名称 | GB/T25000.51-2016 标准要求 | 适用 情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5.1.7.3 产品说明应标识用户调用的接口和相关 的被调用软件。 | □ |  |
| 产品质量 | 5.1.8.2 产品说明应指明用户接口的类型。 | □ |  |
|  | 5.1.8.3 产品说明应指明使用和操作该软件所要 求的专门知识。 | □ |  |
|  | 5.1.8.4 如适用，产品说明应描述防止用户误操作 的功能。 | □ |  |
| —易用性 | 5.1.8.5 当预防版权侵犯的技术保护妨碍易用性 时，则应陈述这种保护。 | □ |  |
|  | 5.1.8.6 产品说明应包括可访问性的规定标示，特 别是对有残疾的用户和存在语言差异的用户。 | □ |  |
| 产品质量 | 5.1.9.2 产品说明应就软件在遇到由用户接口出 | □ |  |
|  | 错、应用程序自身的逻辑出错、系统或网络资源 可用性引发差错的情况下的继续运行（即可用） |  |  |
| —可靠性 | 能力作出说明。 |  |  |
|  | 5.1.9.3 产品说明应包括关于数据保存和恢复规 程的信息。 | □ |  |
| 产品质量 | 5.1.11.2 产品说明应包括用户所需的维护信息。 | □ |  |
|  | 5.1.11.3 当该软件能由用户作修改时，则应标识 用于修改的工具或规程及其使用条件。 | □ |  |
| —维护性 |  |  |  |
| 产品质量 —可移植性 | 5.1.12.2 产品说明应指明将该软件投入使用的不 同配置或所支持的配置（硬件，软件）。 | □ |  |
|  | 5.1.12.3 产品说明应提供安装规程信息。 | □ |  |
| 使用质量 | 5.1.13.1 适用时，产品说明应根据 GB/T | □ |  |
|  | 25000.10-2016 包含有关使用质量中有效性的陈 |  |  |
|  | 述。 |  |  |
| —有效性 |  |  |  |
|  | 5.1.13.2 产品说明应对用户指明为实现特定目标 产品所遵循的任何依从性基准。 | □ |  |
| 使用质量 —效率 | 5.1.14.1 适用时，产品说明应根据 GB/T 25000.10-2016 包含有关使用质量中效率的陈述。 | □ |  |

| 项目名称 | GB/T25000.51-2016 标准要求 | 适用 情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5.1.14.2 产品说明应指明该 RUSP 预定是在单一 系统上供多个并发最终用户使用，还是供一个最 终用户使用，并且应说明在所要求的系统的所陈 述的性能级别上可行的最大并发最终用户数。 | □ |  |
|  | 5.1.14.3 产品说明应说明用户实现特定目标所需 的资源信息。 | □ |  |
| 使用质量 —满意度 | 5.1.15.1 适用时，产品说明应根据 GB/T 25000.10-2016 包含有关使用质量中满意度的陈 述，要考虑有用性、可信性、愉悦性和舒适性。 | □ |  |
|  | 5.1.15.2 产品说明中应提供供方的联系方式，以 便用户为了满意地使用该产品而联系他们。 | □ |  |
| 使用质量 —抗风险 | 5.1.16.1 适用时，产品说明应根据 GB/T 25000.10-2016 包含有关使用质量中抗风险的陈 述，要考虑经济风险缓解性、健康和安全风险缓 解性和环境风险缓解性。 | □ |  |
|  | 5.1.16.2 在软件的使用存在已知的风险或需要特 殊培训的情况下，产品说明中应包括非公开信息 | □ 。 |  |
| 使用质量 —周境覆盖 | 5.1.17.1 适用时，产品说明应根据 GB/T 25000.10-2016 包含有关使用质量中周境覆盖的 陈述，要考虑周境完备性和灵活性。 | □ |  |
|  | 5.1.17.2 如果产品说明中包含依从性的信息，该 依从性的覆盖范围应明确说明。 | □ |  |
| 标识和标示 | 5.2.3.1 用户文档集应显示唯一的标识。 | □ |  |
|  | 5.2.3.2 RUSP 应以其产品标识指称。 | □ |  |
|  | 5.2.3.3 用户文档集应包含供方的名称和邮政或 网络地址。 | □ |  |
|  | 5.2.3.4 用户文档集应标识该软件能完成的预期 工作任务和服务。 | □ |  |
| 完备性 | 5.2.4.2 用户文档集应说明在产品说明中陈述的 所有功能以及最终用户能调用的所有功能。 | □ |  |
|  | 5.2.4.3 用户文档集应列出已处理处置、会引起 应用系统失效或终止的差错和缺陷，特别是列出 那些最终导致数据丢失的应用系统终止的情况。 | □ |  |

| 项目名称 | GB/T25000.51-2016 标准要求 | 适用 情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5.2.4.4 用户文档集应给出必要数据的备份和恢 复指南。 | □ |  |
|  | 5.2.4.5 对于所有关键的软件功能（即失效后会 对安全产生影响或会造成重大财产损失或社会损 失的软件），用户文档集应提供完备的指导信息 和参考信息。 | □ |  |
|  | 5.2.4.6 用户文档集应陈述安装所要求的最小磁 盘空间。 | □ |  |
|  | 5.2.4.7 对用户要执行的应用管理职能，用户文档 集应包括所有必要的信息。 | □ |  |
|  | 5.2.4.8 如果用户文档集分若干部分提供，在该集 合中至少有一处应标识出所有的部分。 | □ |  |
| 易理解性 | 5.2.7.2 应通过经编排的文档清单为理解用户文 档集提供便利。 | □ |  |
| 产品质量 —功能性 | 5.2.8 用户文档集中应陈述产品说明中所列的所 有限制。 | □ |  |
| 产品质量 —兼容性 | 5.2.9.1 用户文档集中应提供必要的信息以标识 使用该软件的兼容性要求。 | □ |  |
|  | 5.2.9.2 用户文档集应以适当的引用文档指明 RUSP 在何处依赖于特定软件和（或）硬件。 | □ |  |
|  | 5.2.9.3 当用户文档集引证已知的、用户可调用的 与其他软件的接口时，则应标识出这些接口或软 件。 | □ |  |
| 产品质量 —易用性 /易操作性 | 5.2.11.1 如果用户文档集不以印刷的形式提供， 则文档集应指明是否可以被打印，如果可以打印 那么指出如何获得打印件。 | ， □ |  |
|  | 5.2.11.2 卡片和快速参考指南以外的用户文档 集，应给出目次（或主题词列表）和索引。 | □ |  |
|  | 5.2.11.3 用户文档集应对所用到的术语和缩略 词加以定义，以便用户可以理解文档中的用词。 | □ |  |
| 产品质量 —可靠性 | 5.2.12 用户文档集应描述可靠性的特征及其操 作。 | □ |  |

| 项目名称 | GB/T25000.51-2016 标准要求 | 适用 情况 | 对应文档名称及其位置 /不适用理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品质量 —信息安全性 | 5.2.13 用户文档集应对用户管理的每一项数据所 对应的软件信息安全级别给出必要的信息。 | □ |  |
| 产品质量 —维护性 | 5.2.14 用户文档集应陈述是否提供维护。如果提 供维护，则用户文档应陈述和软件发布计划相应 的维护服务。 | □ |  |
| 使用质量 —满意度 | 5.2.17.2 用户文档集应提供供方的联系方式，以 便用户反馈满意度信息。 | □ |  |
| 兼容性 | 5.3.3.3 如果软件需要提前配置环境和参数，以执 行已定义的兼容性，应在用户文档集中明确说明 | □ 。 |  |
| 产品质量 —可移植性 | 5.3.8.3 软件应向用户提供移去或卸载所有已安 装的组件的方法。 | □ |  |
| 使用质量 —周境覆盖 | 5.3.13.2 如果软件使用参数限制功能性覆盖，用 户应了解当前使用的功能的覆盖情况。 | □ |  |

注：

1、 若适用，请在“适用情况”勾选框中打勾，并在“对应文档名称及其位置” 栏中填写对应的文档名称和位置（例如第几页第几行）。

2、 若不适用,请填写不适用理由。

3、 若表格内容的“适用情况”和“对应文档名称及位置/不适用理由”栏皆为 空白，表示该内容缺失，不符合标准要求。

4、 填写内容错误可能导致相关项目不合格，务必认真完整填写。